«ПОГОДЖЕНО»						«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова ПК __________Ю.В.Мухін  				Наказ №125 від  10 жовтня 2012 року

Директор НВК ___________А.Д.Вигівська

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №1.28

про заходи пожежної безпеки для приміщень харчоблоку

1. Галузь застосування

Ця Інструкція поширюється на всі приміщення їдальні, встановлює вимоги пожежної безпеки,порядок дій у разі виникнення пожежі і є обов'язковою для вивчення і виконання відповідальним за пожежну безпеку та всім персоналом, що знаходиться у приміщеннях їдальні. Вимог Інструкції мають дотримуватися також учні.

2. Вимоги пожежної безпеки

2.1     Усі працівники їдальні під час прийняття на роботу і в процесі праці мають проходитипротипожежний інструктаж та перевірку знань з питань пожежної безпеки.

2.2 Для забезпечення пожежної безпеки на харчоблоці необхідно:

-  експлуатувати електромережі, електроприлади та іншу електроапаратуру тільки у технічно
справному стані, враховуючи рекомендації підприємств-виробників;

-  групові освітлювальні та етилові щитки розміщувати поза залами або біля входу до них;
-у разі виявлення пошкоджень електромереж, вимикачів, розеток, інших електроприладів,

газової апаратури (за її наявності) негайно знеструмити (вимкнути) їх та вжити необхідних заходів до приведення у пожежобеспечний стан;

-    у приміщеннях для зберігання горючих продуктів, тари або продуктів у горючій упаковці

для підключення засобів механізації встановлювати тільки триполюсні розетки із заземлювальним контактом;

-    меблі та  обладнання розміщувати таким чином, щоб забезпечити для виходу з приміщення

вільний евакуаційний прохід шириною не менше 1,35 м. Двері повинні відчинятися назовні;

- евакуаційні шляхи та виходи утримувати вільними, не захаращувати. Продукти й тару

транспортувати шляхами, що не перетинаються  з виходами з їдальні, або в години, коли там немає учнів;

- складувати продукти на стелажах або в штабелях за умови наявності проходу між ними

шириною не менше  1 м, відстань між стінами та стелажами або штабелями має бути не меншою 0,8 м;

- приміщення харчоблоку постійно утримувати в чистоті та порядку, горючі відходи

викидати до спеціально відведених сміттєзбірників по мірі накопичення та після закінчення роботи;

- утримувати у технічно справному стані засоби протипожежного захисту та зв'язку

(пожежну та охоронно-пожежну сигналізацію, автоматичні установки пожежогасіння, пожежні крани , і первинні засоби пожежегасіння тощо), які є в їдальні;

- усі працівники повинні вміти користуватися вогнегасниками, іншими первинними засобами пожежогасіння, знати, де вони знаходяться.

2.3 На харчоблоці забороняється:

-   влаштовувати тимчасові електромережі, прокладати електродроти та кабелі безпосередньо по горючій основі;

-   застосовувати саморобні некалібровані плавкі вставки в запобіжниках, прокладати електричні дроти та кабелі транзитом через складські приміщення, експлуатувати світильники без скляних ковпаків або з горючими розсіювачами (відбивачами);

-   встановлювати штепсельні розетки, підключати струмоприймачі в мережі аварійного (евакуаційного) освітлення;

-   користуватись у приміщеннях електроводонагрівачем, чайником, самоваром, праскою (крім спеціально відведених і обладнаних для цього місць), залишати увімкненими без нагляду ці та інші електроприлади;

- застосовувати і зберігати пожежонебезпечні речовини та матеріали в підвальних приміщеннях і цокольних поверхах та в приміщеннях, що не мають вікон або спеціальних засобів димовидалення;

-   складувати горючі матеріали на відстані меншій 0,5 м від електросвітильників, 0,6 м — від сповіщувачів автоматичної пожежної сигналізації та 1 м — від електрощитів;

-   палити та застосовувати відкритий вогонь (паяльні лампи, смолоскипи тощо), спалювати відходи, пакувальні матеріали;

-   проводити газоелектрозварювальні роботи без оформлення відповідного дозволу та за наявності відвідувачів;

-   вимикати освітлення, електроживлення приладів та обладнання (за винятком евакуаційного освітлення та електрообладнання, яке за вимогами технології повинно працювати цілодобово).

2.4  Кухар (завідувач виробництвом) перед завершенням роботи має особисто оглянути приміщення, переконатись у справності автоматичних систем виявлення та гасіння пожеж, у відсутності порушень, що можуть призвести до пожежі, і тільки після цього останнім залишити приміщення та зачинити двері.

2.5  Відповідальний за протипожежний стан приміщень харчоблоку

_________________________________________________________________________________ (посада, прізвище, ініціали)

3. Обов'язки та дії працівників харчоблоку в разі виникнення пожежі

3.1  У разі виявлення ознак пожежі працівник харчоблоку зобов'язаний:

- негайно повідомити про це Державну пожежну охорону (зателефонувати за номером 01), назвавши адресу, кількість поверхів у будівлі, місце виникнення пожежі, наявність у приміщенні, де вона сталася, людей, а також своє прізвище;

-   повідомити про пожежу свого керівника та пожежну охорону установи (за їх наявності);

-   вжити заходів до евакуації людей, гасіння пожежі з використанням вогнегасників та інших засобів пожежогасіння.

3.2 Посадова особа та пожежна охорона установи (за її наявності), яким повідомлено про
виникнення пожежі, повинні:

-  перевірити, чи викликано Державну пожежну охорону, поінформувати про цю подію керівництво;

-   вимкнути у разі необхідності струмоприймачі та вентиляцію;

-   за умови загрози життю людей негайно організувати евакуацію за межі небезпечної зони всіх працівників, які не беруть участь у ліквідації пожежі;

-   перевірити, чи оповіщено людей про пожежу;

- забезпечити дотримання техніки безпеки  працівниками,  які беруть участь у гасінні пожежі;

-  зустріти підрозділи Державної пожежної охорони, надати їм допомогу в локалізації та

ліквідації пожежі.

3.3 Після прибуття пожежних підрозділів необхідно забезпечити їм безперешкодний доступ до місця, де виникла пожежа.

УЗГОДЖЕНО

Відповідальний за організацію

охорони праці відділу освіти_______________ О.К.Парфенюк

Інструкцію отримав _____________________________