|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ***СКВИРСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС***  **«ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 – дитячий садок»** |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ**

***відповідального за безпечну експлуатацію системи газопостачання та газового обладнання***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | (назва) |  |
|  | **господарський підрозділ** |  |
|  | (місце видання) |  |

***«ПОГОДЖЕНО»*  *«ЗАТВЕРДЖЕНО»***

**Голова профкому Директор Сквирського НВК**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ж.Ю.Удод \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Д.Вигівська**

**наказ № \_\_\_\_ від 15 серпня 2015 р.**

**Функціональні обов'язки №**

**відповідального за безпечну експлуатацію системи газопостачання та газового обладнання**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**навчальний підрозділ**

**2015 р.**

**1.Загальні положення**

1.1.Особа, відповідальна за безпечну експлуатацію систем газопостачання та газового обладнання, призначається з інженерно-технічних працівників відповідно до наказу директора школи.

1.2.Особа, яка відповідає за безпечну експлуатацію газового обладнання та веде технічний нагляд за роботою котлів, повинна пройти підготовку і перевірку знань Правил безпеки систем газопостачання України, Правил будови та безпечної експлуатації котлів (газифікованих водогрійних котлів з температурою нагріву води до 115˚С – побутових).

1.3.Навчання безпечним методам і прийомам робіт в газовому господарстві осіб, відповідальних за безпечну експлуатацію газового обладнання, проводиться в спеціалізованих навчальних центрах, учбово-курсових комбінатах, а також на курсах, спеціально створених підприємствами, що дістали дозвіл органів Державної інспекції з промислової безпеки та охорони праці.

1.4.Періодична перевірка знань Правил безпеки систем газопостачання України, Правил будови та безпечної експлуатації котлів (газифікованих водогрійних котлів з температурою нагріву води до 115˚С – побутових) особи, відповідальної за безпечну експлуатацію систем газопостачання та газового обладнання, повинна проводитися не менше одного разу на 3 роки.

**2.Відповідальний за безпечну експлуатацію систем газопостачання та газового обладнання повинен знати**

2.1.Будову і принцип роботи котлів, основні теплові процеси, які відбуваються в котловому агрегаті і методи досягнення найбільш економічних режимів його роботи.

2.2.Будову і правила обслуговування газових горілок, топок, арматури котлів, тепломеханічне оснащення ( димососів, вентиляторів для дуття, насосів-теплообмінників).

2.3 Будову, призначення і принцип дії контрольно-вимірних приладів і засоби автоматичного регулювання, а також правила користування ними.

2.4.Технологічні схеми трубопроводів і обладнання котельні, схеми газопроводів котельні, схеми теплових зв'язків і схеми евакуації при пожежі.

2.5.Основні методи зовнішнього і внутрішнього очищення котлоагрегатів від накипу і сажі.

2.6.Методи оброблення поступаючої в систему води з метою знешкодження солей.

2.7.Ознаки і причини виникнення несправностей в роботі котлоагрегатів і ліквідації несправностей і аварій.

2.8.Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів, Правила безпеки систем газопостачання України, виробничі інструкції.

2.9.Правила техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежні заходи, правила внутрішнього розпорядку.

2.10.Порядок ведення експлуатаційної документації.

**3.Відповідальний за безпечну експлуатацію систем газопостачання та газового обладнання зобов’язаний**

3.1.Організувати та забезпечити безпечний режим газопостачання.

3.2.Проводити обстеження та регулярний контроль за безаварійною і безпечною експлуатацією споруд систем газопостачання та газового обладнання.

3.3.Розробляти виробничі інструкції по обслуговуванню систем газопостачання, плани, графіки по заміні та модернізації застарілого обладнання, плани ліквідації аварій в газовому господарстві.

3.4.Перевіряти правильність ведення технічної документації при експлуатації і ремонті газопроводів і газового обладнання.

3.5.Організовувати і контролювати проведення режимно-налагоджувальних робіт на газовикористовуючому устаткуванні.

3.6.Організовувати і проводити тренувальні навчання з операторами котельні відповідно до плану локалізації і ліквідації можливих аварій в газовому господарстві.

3.7.Брати участь в комісії по перевірці знань Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів, Правила безпеки систем газопостачання України, виробничих інструкцій з працівниками котельні.

3.8.Щоденно вести облік витрати газу із записом у спеціальному журналі.

3.9.В установлені терміни організовувати проведення повірку контрольно-вимірювальних приладів(манометрів, лічильників, коректора)

3.10.Організовувати обстеження димоходів та вентиляційних каналів, з подальшим отриманням акта-дозволу на їх експлуатацію.

3.11.Брати участь в комісії по прийманню в експлуатацію нового(реконструйованого) газового обладнання.

**4.Особі,відповідальній за безпечну експлуатацію систем газопостачання та газового обладнання надається право**

4.1.Здійснювати зв'язок з газопостачальною організацією, а також з підприємствами, які виконують роботи з технічного обслуговування та ремонту за угодою, і контролювати своєчасність, обсяг і якість виконаних ними робіт.

4.2.Не допускати до обслуговування систем газопостачання і виконання газонебезпечних робіт осіб, які не пройшли перевірку знань Правила безпеки систем газопостачання України, і не мають відповідного дозволу чи ліцензії.

4.3.Відсторонювати від роботи осіб, які допускають порушення Правил безпеки систем газопостачання України, Правил будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів, вимог інструкцій з охорони праці, посадових інструкцій.

4.4.Не допускати введення в експлуатацію систем газопостачання, газового обладнання, газовикористовувальних об’єктів, які не відповідають вимогам Правил безпеки систем газопостачання України.

**5. Відповідальність**

5.1. Особа, відповідальна за безпечну експлуатацію систем газопостачання та газового обладнання несе відповідальність за невиконання (неналежне виконання) своїх посадових обов’язків, які передбачені посадовою інструкцією, в межах діючого трудового законодавства України.

**6. Взаємовідносини**

Особа, відповідальна за безпечну експлуатацію систем газопостачання та газового обладнання:

6.1. Проходить інструктаж з техніки безпеки, виробничої санітарії та пожежної безпеки під керівництвом завідуючого господарством.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (Дата, посада керівника підрозділу (організації) (розробника) |  | (особистий підпис) |  | (прізвище, ініціали) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **УЗГОДЖЕНО:** |  | | | |
| Відповідальний з охорони  праці НВК | |  |  | Романовський К.К. |
|  | | (особистий підпис) |  | (прізвище, ініціали) |
| Заступник директора | |  |  | **Муштрук Н.Г.** |
|  | | (особистий підпис) |  | (прізвище, ініціали) |
| Голова ПК профспілки | |  |  | **Удод Ж.Ю.** |
|  | | (особистий підпис) |  | (прізвище, ініціали) |

З посадовою інструкцією ознайомлений (а) і копію отримав (ла):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (посада) –( професія) |  | (особистий підпис) |  | (прізвище, ініціали) (дата ознайомлення) |